## Slide 1: Caracterización de ADC y DAC de microcontroladores
Por: Sebastián Sánchez
Profesor: Alejandro Weinstein

## Slide 2: Objetivo General
Validar métricas de desempeño de periféricos análogos de los microcontroladores STM32 l476RG y ESP32 S3 mini

## Slide 3: Objetivos específicos
Caracterizar el ADC de la SMT32 L476RG y ESP32 S3 mini
Caracterizar el DAC de la STM32 L476RG
Generar tabla comparativa de periféricos análogos entre estos microcontroladores antes y después de calibrarlos.

## Slide 4: Mediciones DC ESP32 pre calibración

## Slide 5: Sensor de Temperatura ESP32
ESP32: Se llevó a una temperatura de 82 °C. Es importante notar que no funcionan bien los decimales, siempre marca X.40 °C
STM32: Acceso mediante ADC

## Slide 6: Mediciones AC ESP32

## Slide 7: Mediciones AC STM32

## Slide 8: Trabajo durante receso:
Métricas DC ADC del ESP32
Métricas AC de los ADC de ambas tarjetas
Comparativa post calibrado
Documentar curva de transferencia al calentar las tarjetas